## COMUNE DI ACI BONACCORSI

## Città Metropolitana di Catania

## ALLEGATO TECNICO: MISURE IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

### A. Normativa di riferimento

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Regolamento di polizia veterinaria”

- D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e D.Lgs. 193/2007: Regole per la somministrazione, vendita e produzione alimentare

- D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 37 (seguente modifiche L.R. Sicilia)

- L.R. Sicilia n. 18/95: disciplina del commercio su aree pubbliche

- Norme su igiene HACCP (ISO 22000, Reg. CE 852/2004)

### B. Obblighi igienico-sanitari

- Posteggi per alimenti dotati di punti acqua potabile, scarico e bacinelle con sapone, disinfettante e asciugamani monouso.

- Superfici di lavoro lisce, lavabili e igienizzabili (materiale conforme al Reg. CE 1935/2004).

- Frigoriferi o abbattitori per alimenti deperibili (≤ +4 °C).

- Operatori in possesso di corso HACCP di base.

- Etichettatura conforme Regolamento (UE) 1169/2011.

- Pulizia e disinfezione ad inizio/fine attività, raccolta e smaltimento rifiuti secondo raccolta differenziata comunale.

- Supervisione continua del personale ASP.

### C. Misure di sicurezza

- Adozione di relocazione dei posteggi per garantire ampi corridoi pedonali (min. 2,5 m).

- Posteggi dotati di estintore a polvere da 6 kg ogni 3 operatori alimentari o da bar/fiere.

- Cablaggio elettrico con idonee protezioni IP65, separazione acqua-elettricità.

- Norme antincendio D.M. 22 gennaio 2008 per aree temporanee.

- Illuminazione notturna certiﬁcata (≥300 lux nei passaggi).

- Vie di fuga ben indicate e libere.

- Vigilanza/assistente volontario per tutta la durata dell’evento.